ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ШОТ-ID-DC

| № | Наименование |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество шкафов ШОТ-ID |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  | Напряжение питания (~220В, 50Гц - стандарт) |  |  |  |  |  | В |  |
|  | Количество вводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита от перенапряжений (УЗИП) на вводе (нет – стандарт) |  |  |  |  |  | да | нет |  |
|  | Автоматический ввод резервного питания на вводе (АВР) |  |  |  |  |  | да | нет |  |
|  | Количество вводов, контролируемых схемой АВР |  |  |  |  |  | один | два |  |
|  | Выходное напряжение постоянного тока (=220В – стандарт) |  |  |  |  |  | В |  |
|  | Количество секций постоянного тока |  |  |  |  |  | одна | две |  |
|  | Максимальный выходной ток на одну секцию шкафа, потребляемый постоянной нагрузкой в рабочем режиме |  |  |  |  |  | 1 секц.; А. 2 секц.; А. |  |
|  | Максимальный выходной ток на одну секцию шкафа, потребляемый постоянной нагрузкой в аварийном режиме (питание от АКБ) |  |  |  |  |  | 1 секц.; А. 2 секц.; А. |  |
|  | Автоматические выключатели отходящих линий (8 - стандарт) | 1 секция шин |  |  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 секция шин |  |  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные контакты состояния "Включено/Отключено" (да - стандарт) |  |  |  |  |  | да | нет |  |
|  | Дополнительные контакты состояния "Аварийное срабатывание" (нет - стандарт) |  |  |  |  |  | да | нет |  |
|  | Тип используемой АКБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристика АКБ* |  | Емкость АКБ |  |  |  | А*ч | *Заполнить один из параметров |
|  |  |  | Длительность аварийного режима |  |  |  | ч |  |
|  | Расчетный срок службы АКБ (12 лет - стандарт) |  |  |  |  |  | лет |  |
|  | Кол-во элементов АКБ (17 шт. – стандарт) |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  | Контроль внутреннего сопротивления изоляции шкафа (да - стандарт) |  |  |  |  |  | Х. да | нет |  |
|  | Контроль сопротивления изоляции с автоматическим поиском КЗ на землю на отходящих линиях (нет - стандарт) |  |  |  |  |  | да | нет |  |
|  | Устройство мигающего света (УМС) (нет - стандарт) |  |  |  |  |  | да | нет |  |
|  | Электрообогрев (необходим при температуре эксплуатации ниже 0°С) |  |  |  |  |  | да | нет |  |
|  | Рабочий диапазон температуры эксплуатации |  |  |  |  |  | °С |  |
|  | Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ) (Стандарт: ШОТ-ID-DC-02(03) с АКБ до 52 А*ч – 2100х600х600 мм, ШОТ-ID-DC-05 с АКБ до 52 А*ч – 2300х600х600 мм) |  |  |  |  |  | ВхШхГ. мм |  |
|  | Способ обслуживания (одностороннего - стандарт) |  |  |  |  | одностороннего | двухстороннего |  |
|  | Подвод кабелей (сверху - стандарт) |  |  |  |  |  | сверху | снизу |  |
|  | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |