ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ШКАФ ВРУ-ID-ХХХ-01

| Кол-во шкафов |  | Вид системы заземления |  |  |  |  |  |  | TN-C |  |  | TN-S |  |  | TN-C-S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер принципиальной схемы (нужное отметить) |  | 10К |  | 10 |  |  | 11К |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |
| Номинальный ток вводных аппаратов (нужное отметить) | I н., А | 32 |  | 40 |  |  | 32 |  | 40 |  |  | 100+100 |  |  | 100+100 |  |  |
|  |  | 40 |  | 50 |  |  | 40 |  | 50 |  |  | 125+125 |  |  | 125+125 |  |  |
|  |  | 50 |  | 63 |  |  | 50 |  | 63 |  |  | 160+125 |  |  | 160+125 |  |  |
|  |  | 63 |  | 80 |  |  | 63 |  | 80 |  |  | 160+160 |  |  | 160+160 |  |  |
|  |  | 80 |  | 100 |  |  | 80 |  | 100 |  |  | 200+160 |  |  | 200+160 |  |  |
|  |  | 100 |  | 125 |  |  | 100 |  | 125 |  |  | 200+200 |  |  | 200+200 |  |  |
|  |  | --- |  | 160 |  |  | --- |  | 160 |  |  | 250+200 |  |  | 250+200 |  |  |
|  |  | --- |  | 200 |  |  | --- |  | 200 |  |  | 250+250 |  |  | 250+250 |  |  |
|  |  | --- |  | 250 |  |  | --- |  | 250 |  |  | 400+250 |  |  | 400+250 |  |  |
|  |  | --- |  | 400 |  |  | --- |  | 400 |  |  | 400+400 |  |  | 400+400 |  |  |
|  |  | --- |  | 630 |  |  | --- |  | 630 |  |  | 630+400 |  |  | 630+400 |  |  |
|  |  | --- |  | --- |  |  | --- |  | --- |  |  | 630+630 |  |  | 630+630 |  |  |
| Ввод питающих кабелей (нужное отметить) |  | Сверху |  |  | Снизу |  |  |  | Вольтметр на сборных шинах |  |  |  | Амперметр на вводах |  |  |  |  |
| Вывод отходящих кабелей (нужное отметить) |  | Сверху |  |  | Снизу |  |  |  | Да | Нет |  |  | Да |  |  | Нет |  |
| Коммерческий учет на вводах | № ввода | Ввод 1 |  |  |  |  |  |  | Ввод 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I н.тр.т., А | ______/5 |  |  |  |  |  |  | ______/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип счетчика | СЭТ-4ТМ.02 |  |  | CE301 |  |  |  | Меркурий 230-ART |  |  |  | Другой |  |  |  |  |
| Способ обслуживания шкафа |  | Односторонний |  |  |  |  |  |  | Двухсторонний |  |  |  |  |  |  |  |  |