## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  |  |  |  | Заказчик
ДЛЯ ЗАКАЗА ТРАНСФОРМАТОРА |  |  |  |  | Адрес
Дата |  | 2025-12-01 |  |  | Проект
Технические характеристики
| Тип |  |  |  |  | IDR-C
| Мощность, кВА |  |  |  |  | 1250
| Количество, шт |  |  |  |  | 2
| Частота, Гц |  |  |  |  | 50
| Колея, мм |  |  |  |  | 820х820
Обмотка ВН - | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  | 6
| Класс изоляции, кВ |  |  |  |  | 7.2
Обмотка НН - | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  | 0.4
| Класс изоляции, кВ |  |  |  |  | 1.1
| Схема соединения обмоток |  |  |  |  | D/Yn-11
| Материал обмоток |  |  |  |  | Алюминий
| Напряжение К.З.,% |  |  |  |  | 6
| Степень защиты |  |  |  |  | IP00
| Тип обмоток |  |  |  |  | Литая/пропитанная
| Регулировка, % |  |  |  |  | ±2х2,5
Уровень частичных разрядов, пКл | [5 empty] | <10
Температура окружающей среды,С | [5 empty] | -45...+40
Температурный класс изоляции обмоток | [5 empty] | F
Дополнительное оборудование
Не требуется | Реле контроля температуры |  |  |  |  | Реле контроля температуры в боксе
Щит тепловой защиты (ЩТЗТ) с реле контроля температуры
Щит тепловой защиты (ЩТЗТВ) с реле контроля температуры
и системой управления вентиляторами
Биметаллические пластины |  | Нет |  |  | Комплект вентиляторов (+40%) |  | Нет
Датчик контроля |  | Нет |  |  | Виброопоры |  | Нет
температуры остова
Примечание:
В комплектацию трансформатора по умолчанию входят поворотные катки, 3 датчика для контроля температуры обмоток.
Заполнил |  |  |  | Должность
Телефон
| Да |  | 100 |  |  | 520х520 |  | Алюминий
| Нет |  | 160 |  |  | 670х670 |  | Медь
|  |  | 250 |  |  | 820х820
|  |  | 400 |  |  | 1070х1070 |  | IP00
|  |  | 630 |  |  |  |  | IP31
|  |  | 800 |  |  | 6 |  | Нестандарт
|  |  | 1000 |  |  | 10
|  |  | 1250 |  |  | Нестандарт
|  |  | 1600 |  |  | 7.2 |  | Литая/пропитанная
|  |  | 2000 |  |  | 12 |  | Литая/литая
2500
|  |  | 3150 |  |  | 0.4 |  | F
|  |  | 4000 |  |  | 0.69
|  |  | Нестандарт |  |  | Нестандарт |  | D/Yn-11
Другое
-45...+40
[6 empty] | Другое |  | 6
[6 empty] | F |  | Другое
Другое
IDR-C
г. Екатеринбург, ул. 8 марта 51, БЦ “Summit”, оф 1502
8 (800) 234 2005