## EVO
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | [13 empty] | Заказчик
| ДЛЯ ЗАКАЗА КРУ EVO | [13 empty] | Адрес
| Дата |  | 2025-12-01 | [11 empty] | Проект
Характеристики сети
Наибольшее рабочее напряжение | [11 empty] | 24 | кВ |  | Ток термической стойкости | [6 empty] | 20 | кА
Номинальное напряжение | [11 empty] | 10 | кВ |  | Номинальный ток сборных шин | [6 empty] | 630 | А
Характеристики ячейки
Тип | EVO |  | NE | C | C | V | C | - | 20 | кА | - | 10 | кВ |  |  | Количество |  |  | 2 | шт
Наличия цоколя: | [12 empty] | Без цоколя | [5 empty] | Цоколь 250 мм |  |  |  |  | Цоколь 500 мм
Устройство релейной защиты | [11 empty] | БЭМП РУ-АП
Характеристики функциональных частей:
1 | Номер функциональной части | [16 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5
2 | Наименование функциональной части | [16 empty] | C |  |  | C |  | V | C |  | -
3 | Указатель тока короткого замыкания (только на ф.С) | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | -
4 | Индикатор наличия напряжения | [16 empty] | OVI |  |  | OVI |  | OVI | OVI |  | -
5 | Блок испытания кабельной линии (БИКЛ) | [16 empty] | - |  |  | ДА |  | ДА | ДА |  | -
6 | Моторизованный привод | [16 empty] | - |  |  | - |  | ДА | ДА |  | -
7 | Контакты положения (3НО+3НЗ) | [16 empty] | - |  |  | ДА |  | ДА | ДА |  | -
8 | Независимый расцепитель | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | ДА |  | -
9 | Устройство дуговой защиты | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | -
10 | Цифровой амперметр | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | ДА |  | -
11 | Цифровой вольтметр | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | -
12 | Замковые блокировки | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | -
13 | Обогрев привода | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | ДА |  | -
14 | Тип кабеля: однофазный (1)/трехфазный (3) | [16 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 1
15 | Контроллеры присоединения | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | -
16 | Трансформаторы тока | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | -
[18 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | -
17 | Трансформатор тока нулевой последовательности | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | -
18 | Трансформатор напряжения НАЛИ | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | -
19 | Трансформатор напряжения I-Tor | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | -
20 | Исполнение по стойкости к внутренней дуге | [16 empty] | -
21 | Блокировка кабельного отсека | [16 empty] | ДА |  |  | ДА |  | ДА | ДА |  | -
22 | ОПН | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | -
23 | Адаптеры | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | -
24 | Подготовка к установке телемеханики | [16 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | -
Дополнительное оборудование, входящее в комплект поставки
| Наименование | [20 empty] | Кол-во
1 | Ручка управления (всегда в комплекте) | [20 empty] | 1
2 | Руководство по монтажу и эксплуатации (всегда в комплекте) | [20 empty] | 1
3 | Прибор для фазировки кабелей
Примечание
Заполнил |  | __________________ | [11 empty] | Должность |  |  | ____________________ | [6 empty] | Телефон
ФИО
- |  |  | NE | C | 6 | 1 |  |  | ДА | 1 |  | - | [6 empty] | R1 | А-Сигнал К1 |  |  |  |  | НVD3 RTU5
ТЗЛЭ |  |  | DE | V | 10 | 3 |  |  | - | 2 |  | 50/5 | IKI-35 | [5 empty] | R2 | А-Сигнал КЛ |  |  |  |  | ЭНИП-2
ТЗЛМ |  |  | RE | - | 20 |  |  |  | AFL | 3 |  | 100/5 | БМРЗ-60-VIP400 | [5 empty] | - | ЭЛЬКО-Н-М |  |  |  |  | -
ТЗЛК | [8 empty] | AFLR | - |  | 150/5 | БМРЗ-60-VIP410 | [6 empty] | -
ТЗРЛ-125 | [11 empty] | 200/5 | БЭМП РУ-АП
[12 empty] | 250/5 | ADR241S-AM
[12 empty] | 300/5 | -
350/5
400/5
450/5
500/5
600/5
КАТАЛОГ
г. Екатеринбург, ул. 8 марта 51, БЦ “Summit”, оф 1502
8 (800) 234 2005
EVO
EVO